..................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

### NIP: .........................................................

REGON:...................................................

tel.: ..........................................................

adres e-mail: ............................................

### FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

Zamawiający:

Gmina Ryn

ul. Ratuszowa 2

11-520 Ryn

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZP.271.11.2024 z dnia 03.04.2024 r. o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na:

Zakup 3 sztuk defibrylatorów zewnętrznych (AED) oraz zakup 3 fantomów

Ja/My, niżej podpisany/i, _______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: _______________________________________________________________________

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Netto: ___________________ zł

Brutto: ___________________ zł

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

- Oferujemy gwarancje na przedmiot zamówienia … miesięcy.

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 21 dni od podpisania umowy.

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc
od daty wyznaczonej na składanie ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

......................................................

miejscowość i data                                                                      .......................................................................................

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

- Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ryn ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

- Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@miastoryn.pl Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami RODO w celu związanym niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 3 oraz art. 72 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 464), dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia do tego podstaw prawnych i faktycznych wynikającym z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Podanie danych jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od Administratora do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których   mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

OŚWIADCZENIE

Ja, jako Wykonawca przekazałem niezbędne informacje o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………………………………………..

Data i podpis i pieczęć Wykonawcy

Wymagania ofertowe

Zakup 3 sztuk defibrylatorów zewnętrznych (AED) oraz zakup 3 fantomów

| KATEGORIA | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA | INFORMACJE DODATKOWE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci. - 3 sztuki | Defibrylator w torbie transportowej z baterią oraz dwoma parami elektrod terapeutycznych dla dorosłych i jedną parą elektrod terapeutycznych dla dzieci (lub jedną uniwersalną parę elektrod dla dorosłych i dzieci, konwersja za pomocą klucza pediatrycznego). |  |  |
|  | Elektrody jednorazowe – wymiana elektrod nie może powodować konieczności wymiany baterii. |  |  |
|  | Termin przydatności elektrod – minimum 24 miesiące. |  |  |
|  | Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o: nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku, wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia, prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu poszkodowanego). |  |  |
|  | Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie transportowej i gablocie), informujące o: gotowości urządzenia do pracy, technicznej sprawności urządzenia (w tym jakości elektrod) lub jej braku. |  |  |
|  | Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: algorytm postępowania zgodny z aktualnymi obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, łączny czas analizy pracy serca poszkodowanego oraz ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibracyjnego max 8 sekund, możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych, urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym przy pomocy baterii głównej w tym poziom jej naładowania, posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami |  |  |
|  | Wyposażony w baterię nieładowalną objętą gwarancją producenta min. 4 lata, zapewniającą nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią. |  |  |
|  | Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia: wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601, zgodny z obowiązującymi przepisami MDR, stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55, odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku z wysokości 1,2m nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość da pracy). |  |  |
|  | Energia impulsu defibracyjnego dla dorosłych max 200J. |  |  |
|  | Temperatura pracy od 0C do 50C oraz krótkotrwała praca defibrylatora od -20C do -50C. |  |  |
|  | Wbudowany metronom oraz asysta wykonywania RKO – defibrylator podaje sekwencje wykonywania 30 uciśnięć oraz 2 wdechów ratowniczych jednoznacznymi komendami. |  |  |
|  | Ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max 1,6 kg. |  |  |
|  | System montażu defibrylatora AED powinien spełniać następujące wymagania: odporność na warunki zewnętrzne i atmosferyczne – wykonany z materiału odpornego na korozję, np. poliwęglanu, nie mniej niż klasa IP56, odporność na uderzenia i akty wandalizmu – IK 10 |  |  |
| Kapsuła - 3 sztuki | przeznaczona do montażu na zewnątrz |  |  |
|  | zdalny monitoring informujący o otwarciu pokrywy oraz o stanie umieszczonego w niej urządzenia |  |  |
|  | oświetlenie LED |  |  |
|  | alarm dźwiękowy i świetlny |  |  |
|  | system podgrzewający umożliwiający sprawne działanie defibrylatorów w warunkach zewnętrznych zapewniający moduł GSM |  |  |
|  | System monitorowania urządzenia zapewniony przez 1 rok. |  |  |
| Fantomy | manekin osoby dorosłej wraz z 2 bateriami AA |  |  |
|  | manekin dziecka wraz z 2 bateriami AA |  |  |
|  | manekin niemowlęcia wraz z 2 bateriami AA |  |  |
|  | wygodna, poręczna torba transportowa |  |  |
|  | maty treningowe x 3 sztuki |  |  |
|  | wymienne drogi oddechowe do manekina osoby dorosłej x 2 sztuki, wymienne drogi oddechowe do manekina dziecka x 2 sztuki, wymienne drogi oddechowe do manekina niemowlęcia x 7 sztuki |  |  |
|  | wymienna część twarzowa do manekina osoby dorosłej x 1 sztuka, wymienna część twarzowa do manekina dziecka x 1 sztuka |  |  |
|  | wszystkie manekiny muszą być zaopatrzone w technologię QCPR |  |  |
|  | wszystkie fantomy muszą pozwalać na obiektywną kontrolę wykonywanego RKO. Informacja zwrotna powinna obejmować uciskanie klatki piersiowej - zarówno głębokość jak i tempo oraz poprawność wykonywanych oddechów ratunkowych pomagając Instruktorowi w nauczaniu poprawnego udzielania pierwszej pomocy. |  |  |
| Zestaw ratowniczy -3 sztuki | nożyce, golarka, rękawice, maska, maseczka 3-warstwowa chirurgiczna, gaza |  |  |
| Tablica informacyjna do kapsuły zewnętrzna – 3 sztuki | rozmiar: 475 mm x 396 mm |  |  |
| Klucz pediatryczny do defibrylatora - 3 sztuki | po wprowadzeniu klucza, defibrylator sam automatycznie zredukuje energię defibrylacji |  |  |

oraz:

- pełna dokumentacja

- instrukcje obsługi

- książki gwarancyjne